武汉理工大学教学用仪器设备管理实施细则

（校教字〔2013〕30号）

第一章  总    则

第一条  为了加强学校教学仪器设备管理，提高教学仪器设备的使用效益，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》有关规定，制定本实施细则。

第二条  学校教学仪器设备的管理使用，按照统一领导、分工管理、层层负责、合理使用、管用结合、物尽其用的原则，做到购置有计划，验收要认真，使用保管建立岗位责任制，保持帐、物相符，建立校验、使用、维修、保养制度，使设备经常处在完好状态。

第三条  教学仪器设备所在单位要配备具有一定业务能力的实验技术人员担任设备的保管和维护工作，确保仪器设备的正常使用。

第四条  学校教务处是全校实验教学仪器设备管理的职能部门，实施对全校实验教学仪器设备的统一管理，负责审定设备购置计划、监督计划执行、调拨监督。学院（实验中心）负责教学仪器设备的具体管理，根据实验教学需要和仪器设备使用情况，提出仪器设备需求计划，进行仪器设备的保养维护，核查办理仪器设备的报损报废，开展有关业务干部培训。

第五条  教学仪器设备的资产管理，按学校国有资产管理有关规定执行，大型精密贵重仪器设备的管理，按《武汉理工大学大型精密贵重仪器设备管理办法》执行。

第二章  设备购置

第六条  各学院在评估教学仪器设备台套数及现有设备状况的基础上，向学校教务处提出仪器设备购置计划，教务处根据学校预算，按照优先补充设备台套数严重不足仪器设备的原则，逐步完成仪器设备购置需求。学校鼓励各学院（实验中心）自制教学仪器设备。

第七条  教学仪器设备购置，采用项目负责人负责制。各学院（实验中心）在申报设备购置计划时，应确定1-2位具有副高以上职称的教师或实验技术人员作为项目负责人。全面负责项目的实施。

第八条  设备购置计划，由学院根据教学大纲的实验项目需求提出，经实验室主任审核，学院主管院长签署意见，报教务处审批。

有下列情况之一的仪器设备原则上不予审批：

(1)无房屋场地安装的；

(2)无技术人员操作使用的；

(3)无教学任务需求，或需求不明的；

(4)产品质量低劣的；

(5)年使用时数在100小时以内的

(6)有严重污染的。

第九条  经审批后的仪器设备购置计划，原则上不能更改，如必须更改时，学院（实验中心）书面说明原因，经教务处审批后方可变更。

第十条  设备采购按学校国有资产招标采购相关管理规定执行，原则上实际采购设备要与计划上的设备名称、规格、型号、生产厂家、数量相一致。

第十一条  设备按计划招标采购过程中，各学院（实验中心）应进行总经费控制，原则上实际采购总价不得超过批准的经费总金额；设备购置计划实验采购价格低于批准的经费总金额时，多余经费由学院（实验中心）重新预算，报教务处审核后执行。

第十二条  经教务处审批立项的设备购置计划，各学院（实验中心）原则上当年11月底前必须执行完成。

第十三条  教务处对实验教学仪器设备购置计划的执行情况进行监督。

第三章  设备的使用与维护

第十四条  实验室指定相应的实验设备管理员，负责设备的日常管理与维护工作。

第十五条  仪器设备验收合格后，交使用单位使用，使用人必须严格遵守操作规程和管理办法，凡违章操作要追查责任。大型、精密、贵重仪器设备，要指定专人操作、维修和保养，并编写操作规程，按产品说明书要求进行维修、保养校验，以确保仪器设备常处在完好状态，并作好维修记录。大型精密贵重仪器设备，每次用毕都要认真填写设备技术档案，记录使用时数，设备使用状态。

第十六条  设备在使用过程中或存放过程中有损坏丢失现象，要立即查明原因，由使用人或管理员写出书面报告，经学院主管院长签字报教务处，并及时在学校国有资产管理处办理相关手续。如违反操作规程或保管不善，造成设备损坏或遗失，根据情节轻重，对经办人进行批评教育、行政处分，必要时直接责任人应按照学校相关规定进行经济赔偿。

第十七条  实验仪器设备的维修原则上由实验室设备管理员负责，但如本实验室人员无能力、无水平修理的须经学院主管院长同意后，方可外送修理。

第十八条  实验设备已失去使用价值或经修复后已达不到精度要求或国家规定强制报废、淘汰的产品，使用部门可申请办理报废手续。经过技术鉴定，主管处长批准后，按学校国有资产管理有关规定办理相关报废手续。

第十九条  实验设备的运行及维护保养经费学校按实验室实验教学年学时数进行核算，按年度划拨至相关学院，由学院主管院长负责审批使用。

第四章  附则

第二十条  本细则自公布之日起开始执行，由教务处负责解释。

第二十一条  原“武汉理工大学教学用仪器设备管理实施细则”（2005年第5次校长办公会审定通过）同时废止。